## Sheet1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА
Заказчик:
Адрес:
Контактные телефоны, E-mail:
Условное обозначение
Наименование объекта
Адрес объекта
Наименование параметра |  | Пределы | Ответы Заказчика | Пример заполнения
Входные параметры | Количество вводов, шт. | 1..3 |  | 2
| Количество фаз, шт. | 1...3 |  | 3
| Входное напряжение, В | 220, 380 |  | 380
| Система заземления | TN-C, TN-S |  | TN-S
| Наличие АВР | Да/Нет |  | Да
| Сечения вводных кабелей, мм² | 4...95 |  | 70
| Производитель зарядно-выпрямительного устройства | Согласно указанных в описании |  | Выбор завода изготовителя
| Выходной ток зарядного устройства (общий), А | 5..1000 |  | 50
| Выходное напряжение постоянного тока, В | 12...220 |  | 220
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 12...500 |  | 50
| Срок службы аккумуляторной батареи, лет | 10...20 |  | 10
| Производитель аккумуляторной батареи | - |  | Выбор завода изготовителя
| Количество отходящих секций, шт. | 1, 2 |  | 2
| Количество автоматов на 1 секции, шт. | 1..18 |  |  | 9
| Номинальный ток автоматов 1 секции, А | 1...63 |  |  | 16
| Сечение кабелей отх. линий 1 секции, мм² | 4...35 |  |  | 6
| Количество автоматов на 2 секции, шт. | 1..18 |  |  | 9
| Номинальный ток автоматов 2 секции, А | 1...63 |  |  | 16
| Сечение кабелей отх. линий 2 секции, мм² | 4...35 |  |  | 6
Требование к щиту | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | - |  | Выбор завода изготовителя
| Степень защиты корпуса, IP | 21...54 |  | 31
| Подвод кабелей через сальники | Верх/Низ |  | Вверх
Опции | Контроль замыкания на "Землю" | общий/пофидерн |  | пофидерный
|  | ручной/автоматич |  | автоматический
| Питание блокировок высоковольтного разъединителя | Да/Нет |  | Нет
| Шинка мигающего света | Да/Нет |  | Да
| Передача данных | Modbus/Profibus/ Ethernet/МЭК 60870/Нет |  | Нет
| Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда | Да/Нет |  | Нет
| Контроль пульсации напряжения | Да/Нет |  | Да
Примечания: Тип автоматических выключателей на постоянный ток -
Дополнительные требования (возможно изготовление по индивидуальным требованиям):
Ф.И.О. исполнителя, должность: |  | Подпись: ________________ МП
Дата: ____.__________.2018
Ф.И.О. заказчика, должность: |  | Подпись: ________________ МП
Дата: ____.__________.2018