## Лист1
Список закупленных комплектующих базовых производителей за 2023 год.
Код товарной группы А | Складские позиции (поставщик держит под нас комплектующие на своем складе, срок поставки в основном от 1-10 дней)
Код товарной группы В | Заказные позиции (закупаются по мере необходимости)
Код КЭЩ | Артикул | Наименование | Ед.измерения | Код товарной группы | Код валюты | Количественная статистика закупок за 2023 год
1. CHINT
CHINT578647 | 578647 | Кнопка управления NP8-10BN/2 без подсветки черная 1НО IP65 (R) | шт | B | Руб | 381
CHINT184996 | 184996 | Сигнальный контакт XF9J для NB1 (R) | шт | B | Руб | 348
CHINT179782 | 179782 | Авт. выкл. NB1-63H 1P 10A 10кА х-ка C (R) | шт | B | Руб | 163
CHINT203107 | 203107 | Диф. автомат NB1L 1P+N C16 30mA тип AC 10kA (36mm) (R) | шт | B | Руб | 90
CHINT257019 | 257019 | Приставка доп.контакты F4-22 к контактору NC1 и NC2 (R) | шт | B | Руб | 86
CHINT256054 | 256054 | Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В, 50Гц (R) | шт | B | Руб | 82
CHINT280791 | 280791 | УЗО NXL-63 6kA 3P+N 40A 30mA AC (R) | шт | B | Руб | 68
CHINT271335 | 271335 | Авт. выкл. NM8N-250S EN 3P 250А 50кА с электронным расцепителем (R) | шт | B | Руб | 35
CHINT269426 | 269426 | Авт. выкл. NM8N-630S EN 3P 630А 50кА с электронным расцепителем (R)(CHINT) | шт | B | Руб | 19
CHINT221033 | 221033 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50Гц (R) | шт | B | Руб | 19
CHINT179691 | 179691 | Авт. выкл. NB1-63 3P 32A 6кА х-ка B (R) | шт | B | Руб | 18
CHINT520252 | 520252 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 6A 10х38 | шт | B | Руб | 14
CHINT495184 | 495184 | Авт. выкл. защиты двигателя NS2-25X 4-6.3A с поворотной ручкой (R) | шт | B | Руб | 11
CHINT836788 | 836788 | Контактор NXC-50 220AC 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт | B | Руб | 11
CHINT184986 | 184986 | Независимый расцепительS9 для NB1 (R) | шт | B | Руб | 11
CHINT697027 | 697027 | Реле контроля фаз NJYB3-8 AC380В (R) | шт | B | Руб | 11
CHINT179625 | 179625 | Авт. выкл. NB1-63 1P 6A 6кА х-ка C (DB) (R) | шт | B | Руб | 10
CHINT269643 | 269643 | Моторный привод MOD23-M8 AC220-240V/DC220V для NM8N-400/630 (R) | шт | B | Руб | 10
CHINT520480 | 520480 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 16A 10х38 (R) | шт | B | Руб | 10
CHINT520476 | 520476 | Плавкая вставка цилиндрическая RT28-32 6A 10х38 (R) | шт | B | Руб | 10
CHINT269764 | 269764 | Защитное устройство для выключателей втычного типа PISD22-M8, NM8N-250 EN 3P (R) | шт | B | Руб | 8
CHINT667251 | 667251 | Кнопка управления NP8-10BND/3 1НО зеленая AC110В-220В(LED) IP65 (R) | шт | B | Руб | 8
CHINT268097 | 268097 | Тепловое реле NR2-25 12-18A (R) | шт | B | Руб | 6
CHINT233663 | 233663 | Резистивно-емкостные цепи SR2-С для NC1-40-95 AC/DC 100В-250В (R) | шт | B | Руб | 5
CHINT268135 | 268135 | Тепловое реле NR2-25 0.4-0.63A (R) | шт | B | Руб | 4
CHINT403021 | 403021 | Откидной выключатель-разъединитель NHR17-100/3, 3P, 100А, с плавкими вставками, без вспом. контактов | шт | B | Руб | 1
CHINT393373 | 393373 | Перекидной рубильник NH40-250/3CS ,3P ,250А, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления | шт | B | Руб | 1
CHINT578129 | 578129 | Переключатель без подсветки NP8-11X/21, 2 положения с фиксацией, чёрная 1НО+1НЗ IP65 (R) | шт | B | Руб | 1
CHINT837114 | 837114 | Тепловое реле NXR-25 4-6A (R) | шт | B | Руб | 1
2. DEGSON
DEGDLM201P1700AH | DLM2-01P-17-00A(H) | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC (11060000214) | шт | A | юань | 10000
DEGKLM32081100AH | KLM3-20x8-11-00A(H) | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC-1100А (11060000573) | шт | A | юань | 400
DEGKLM34481100AH | KLM3-44x8-11-00A(H) | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC-1100А (11060000574) | шт | A | юань | 700
DEGDC1001P1100AH | DC10-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 10мм2, ширина 8мм, номинальный ток 57А (11020000001) | шт | A | юань | 2500
DEGDC1601P1100AH | DC16-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 16мм2, ширина 12мм, номинальный ток 76А (11020000012) | шт | A | юань | 950
DEGDC3501P1100AH | DC35-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 35мм2, ширина 16мм, номинальный ток 125А (11020000029) | шт | A | юань | 600
DEGDC401P1100AH | DC4-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 4мм2, ширина 6,1мм, номинальный ток 32А (11020000035) | шт | A | юань | 49000
DEGDC601P1100AH | DC6-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 6мм2, ширина 8мм, номинальный ток 41А (11020000047) | шт | A | юань | 1557
DEGDPKF14AF300AH | DPKF14A-F3-00A(H) | Колодка для реле с 4 C/O контактами (клипса в комплекте) (30020000052) | шт | A | юань | 1250
DEGEPC1100AH | E-PC-1100A(H) | Концевой зажим, серый, устанавливается на DIN-рейку NS35 (11060000666) | шт | A | юань | 11500
DEGEPC1100AH | E-PC-1100A(H) | Концевой зажим, серый, устанавливается на DIN-рейку NS35 (11060000666) | шт | A | юань | 3000
DEHEWSN01P1100AH | E-WSN-01P-11-00A(H) | Концевой стопор (11060000669) | шт | A | юань | 1250
DEGDDC1601P1100AH | D-DC16-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 16мм2 DC16 серая (11060000076) | шт | A | юань | 250
DEGDDC2501P1100AH | D-DC2.5-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5мм2 DC2.5 и 4мм2 DC4 серая (11060000079) | шт | A | юань | 7772
DEGDDC601P1100AH | D-DC6-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 6мм2 DC6 и 10мм2 DC10 серая (11060000080) | шт | A | юань | 1500
DEGZS680P1900AH | ZS6-80P-19-00A(H) | Маркировка для установки в верхней части клемм; шаг 6,2мм (11060000592) | шт | A | юань | 400
DEGZS680P1900AH0110 | ZS6-80P-19-00A(H) | Маркировка для установки в верхней части клемм; шаг 6,2ммшт 80 шильдиков маркировка от 1 до10 вертик. (11060000592) | шт | A | юань | 1547
DEGZS680P1900AH1120 | ZS6-80P-19-00A(H) | Маркировка для установки в верхней части клемм; шаг 6,2ммшт 80 шильдиков маркировка от11 до20 вертик. (11060000592) | шт | A | юань | 399
DEGZS680P1900AH2130 | ZS6-80P-19-00A(H) | Маркировка для установки в верхней части клемм; шаг 6,2ммшт 80 шильдиков маркировка от21 до 30 вертик. (11060000592) | шт | A | юань | 50
DEGZS680P1900AH3140 | ZS6-80P-19-00A(H) | Маркировка для установки в верхней части клемм; шаг 6,2ммшт 80 шильдиков маркировка от31 до 40 вертик. (11060000592) | шт | A | юань | 50
DEGZS680P1900AH4150 | ZS6-80P-19-00A(H) | Маркировка для установки в верхней части клемм; шаг 6,2ммшт 80 шильдиков маркировка от41 до 50 вертик. (11060000592) | шт | A | юань | 40
DEGDFA410P1100AH | DFA4-10P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 4мм2, 10 полюсов, серая (92119900024) | шт | A | юань | 1460
DEGDFA402P1100AH | DFA4-02P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 4мм2, 2 полюса, серая (92119900015) | шт | A | юань | 2800
DEGDRPE4CLRA22007AH | DRPE-4C-LR-A220-07A(H) | Реле миниатюрное универсальное электромеханическое; Тип контактов: 4CO; Номинальный ток 5A; Напряжение управления: 220V AC; (30010000153) | шт | A | юань | 950
DEGEPC01P1100AH | E-PC-01P-11-00A(H) | Стопор концевой винтовой, серый, ширина 9,5мм (11060000073) | шт | A | юань | 15
DEGDC2501P1100AH | DC2.5-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 2,5мм2, ширина 5,1мм, номинальный ток 24А (11020000018) | шт | B | юань | 1642
DEGDRPE4CLRD2407AH | DRPE-4C-LR-D24-07A(H) | Реле миниатюрное универс. электромех-е; Тип конт-в: 4CO; Номин ток 5A; Напряж. упр-я: 24V DC; Мат.конт AgNi; Опции: LEDинд-р, кн.блок-ки (30010000140) | шт | B | юань | 169
3. DKS
EM-SG0DKS0963 | 00963RL | Жгут витой, SPIRALITE P3, прозрачный | м | A | Руб | 2500
DKS02145 | 02145 | Дин-рейка с насечкой OMEGA 3A, 35х15мм. | м | A | Руб | 2120
DKSGTRVO10 | GTRVO-10 | Кабельная оплетка из полиэстера 10-16мм | м | A | Руб | 1500
DKSGTRVO20 | GTRVO-20 | Кабельная оплетка из полиэстера 20-32мм | м | A | Руб | 1100
EM-SG0DKS0962 | 00962RL | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | м | A | Руб | 600
DKS25203SR | 25203SR | Хомут P6.6 стандартный, белый 2,5x100 (упак=100шт) | УПАК | A | Руб | 502
DKS25209SR | 25209SR | Хомут P6.6 стандартный, белый 3,6x140 (упак=100шт) | УПАК | A | Руб | 418
DKS25217SR | 25217SR | Хомут P6.6 стандартный, белый 4,8x300 (упак=100шт) | УПАК | A | Руб | 218
DKS02135 | 02135 | Дин-рейка с насечкой OMEGA 3, 35х7,5мм. | м | A | Руб | 180
DKS02145 | 02145 | Дин-рейка с насечкой OMEGA 3A, 35х15мм. | м | A | Руб | 100
DKS25467SR | 25467SR | Монтажная база двойная самоклеящаяся 19x19, белая для хомутов шириной до 3,6мм (упак-100шт) | УПАК | A | Руб | 93
DKS25473SR | 25473SR | Монтажная база двойная самоклеящаяся 28x28, белая для хомутов шириной до 4,8мм (упак=100шт) | УПАК | A | Руб | 80
DKS02135 | 02135 | Дин-рейка с насечкой OMEGA 3, 35х7,5мм. | м | A | Руб | 20
DKS25227SR | 25227SR | Хомут P6.6 стандартный, белый 7,6x365 (упак=100шт) | УПАК | A | Руб | 20
DKSTUB1502 | TUB1502 | Трубочка прозрачная для жесткой маркировки, 2,0-4,0 мм, длина 15 мм. | шт | B | Руб | 850
DKSTUR4 | TUR-4 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 4 кв.мм, серая | шт | B | Руб | 450
DKSCM190600 | CM190600 | Шайба со спец. головкой для соед. провол.лотка(в соед. с винтом М6х14) | шт | B | Руб | 400
DKSR5CABF30 | R5CABF30 | Кабельный зажим для С-профиля, диаметр кабеля 22-30 мм | шт | B | Руб | 374
DKSR5PD600 | R5PD600 | Рейка боковая Г=600 мм, 1кмп=2шт. | компл | B | Руб | 326
DKSR5BFC4321 | R5BFC4321 | Гибкая шина в ПВХ изоляции, 4x32x1мм, ном. ток 500А, длина 2 метра | шт | B | Руб | 286
DKSZCBC04GR | ZCBC04GR | CBC.4GR(Ex), проходной зажим серый 4 кв.мм | шт | B | Руб | 243
DKSTUR25 | TUR-2.5 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая | шт | B | Руб | 240
DKSR5A55 | R5A55 | Усиленные кронштейны для настенного крепления, для CE/CDE, 1 упаковка - 4шт. | УПАК | B | Руб | 236
DKS2ART5042RXXL | 2ART5042RXXL | Наконечник-гильза двойная 18 мм с изолир.фланцем 1,00 кв.мм красный (НШВИ2) | шт | B | Руб | 200
DKSZCC20 | ZCC20 | Кабельный зажим для подключения экрана (д.20) | шт | B | Руб | 183
DKSR5CABF64 | R5CABF64 | Кабельный зажим для С-профиля, диаметр кабеля 50-64 мм | шт | B | Руб | 175
DKSCM230800 | CM230800 | Гайка закладная М8 | шт | B | Руб | 150
DKSTAF178AY | TAF178AY | Табличка эластичная. Клейкое основание. Винил. Желтый (72 шт на 1 листе) | шт | B | Руб | 150
DKSR5BCM72 | R5BCM72 | Латунный кабельный ввод М72, d= 42-52 мм | шт | B | Руб | 144
DKSR5GMN20 | R5GMN20 | Стойки вертикальные оцинкованные, В=2000мм, без дополнительных креплений, 4шт | УПАК | B | Руб | 143
DKSR5FPC600 | R5FPC600 | Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE шириной 600 мм | шт | B | Руб | 41
DKSCT40400055 | CT40-400-0.5-5 | Трансформатор тока CT40 400/5А, класс точности - 0.5, мощность - 5ВА | компл | B | Руб | 24
DKSINFOLCD1500I | INFOLCD1500I | Линейно-интерактивный ИБП, Info, 1500VA/900W, 4xIEC C13, USB + RJ45, LCD, 2x8Aч | шт | B | Руб | 7
4. EKF
EKFNHVI108 | nhvi-1.0-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,0-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 2200
EKFPLCPG16 | plc-pg-16 | Сальник PG16 IP54 d отверс. (21мм.) d проводника 10-14мм | шт | A | Руб | 1400
EKFPLCPG21 | plc-pg-21 | Сальник PG21 IP54 d отверс. (27мм.) d проводника 13-18мм | шт | A | Руб | 1200
EKFNHVI258 | nhvi-2.5-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 2,5-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 818
EKFNHVI0758 | nhvi-0.75-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 0,75-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 789
EKFAS38 | as-38 | Сальник d=32мм (Dотв.бокса 37мм) EKF Proxima | шт | A | Руб | 900
EKFSN012514K | sn0-125-14-k | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 14 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт | A | Руб | 510
EKFPLCPG29 | plc-pg-29 | Сальник PG29 IP54 d отверс. (36мм.) d проводника 18-25мм EKF PROxima | шт | A | Руб | 700
EKFNHVI158 | nhvi-1.5-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,5-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 426
EKFNHVI2108 | nhvi2-1.0-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 1,0-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 565
EKFMBKARA4 | mb-kar-a4 | Карман для документации пластиковый А4 EKF Basic | шт | A | Руб | 476
EKFTMLR358 | tml-r-35-8 | Наконечник силовой медный луженый ТМЛ-Р 35-8 EKF PROxima | шт | A | Руб | 180
EKFSN06314K | sn0-63-14-k | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 14 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт | A | Руб | 430
EKFNHVI6012 | nhvi-6.0-12 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 6,0-12 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 250
EKFSN06308K | sn0-63-08-k | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 8 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт | A | Руб | 150
EKFSN063142 | sn0-63-14-2 | Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт | A | Руб | 263
EKFSN04X7 | sn0-4x7 | Шина нулевая в корпусе (4х7) EKF PROxima | шт | A | Руб | 330
EKFNHVI409 | nhvi-4.0-9 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 4,0-9 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 328
EKFNHVI20758 | nhvi2-0.75-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 0,75-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 270
EKFPLCPG42 | plc-pg-42 | Сальник PG42 IP54 d отверс. (53мм.) d проводника 32-38мм EKF PROxima | шт | A | Руб | 140
EKFPIN0363 | pin-03-63 | Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 54 мод. EKF PROxima | шт | A | Руб | 235
EKFNHVI10012 | nhvi-10.0-12 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 10,0-12 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 202
EKFNHVI22510 | nhvi2-2.5-10 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 2,5-10 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 179
EKFNHVI2158 | nhvi2-1.5-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 1,5-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 139
EKFNHVI16012 | nhvi-16,0-12 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 16,0-12 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 80
EKFSN04X11 | sn0-4x11 | Шина нулевая в корпусе (4х11) EKF PROxima | шт | A | Руб | 110
EKFNHVI058 | nhvi-0.5-8 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 86
EKFNVI24N | nvi-2-4n | Наконечник вилочный изолированный НВИ 2.5-4 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 140
EKFSN04X15 | sn0-4x15 | Шина нулевая в корпусе (4х15) EKF PROxima | шт | A | Руб | 68
EKFNHVI24012 | nhvi2-4.0-12 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 4-12 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 65
EKFNHVI2518 | nhvi-2.5-18 | Наконечник штыревой втулочный НШвИ 2,5-18 (50шт.) EKF | УПАК | A | Руб | 63
EKFNHVI25016 | nhvi-25.0-16 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 25,0-16 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 70
EKFNHVI10018 | nhvi-10.0-18 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 10,0-18 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 44
EKFNVI1253N | nvi-1.25-3n | Наконечник вилочный изолированный НВИ 1.5-3 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 40
EKFNHVI35016 | nhvi-35.0-16 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 35,0-16 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 30
EKFNHVI50020 | nhvi-50.0-20 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 50,0-20 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 20
EKFNHVI6018 | nhvi-6.0-18 | Наконечник штыревой втулочный НШвИ 6,0-18 (50шт.) EKF | УПАК | A | Руб | 30
EKFNKI558N | nki-5.5-8n | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-8 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 24
EKFNHVI26014 | nhvi2-6.0-14 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 6,0-14 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 22
EKFNKI1253N | nki-1.25-3n | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1.5-3 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 14
EKFNKI1254N | nki-1.25-4n | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1.5-4 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 10
EKFRPIM125508 | rpim-1,25-5-0,8 | Разъем плоский РпИм 1,25-5-0,8 (100шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 9
EKFNKI23N | nki-2-3n | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2.5-3 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 5
EKFNHVI16018 | nhvi-16.0-18 | Наконечник штыревой втулочный НШвИ 16,0-18 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 7
EKFNHVI210014 | nhvi2-10,0-14 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) 10,0-14 (50шт.) EKF PROxima | УПАК | A | Руб | 9
EKFPLCJXB0435GY | plc-jxb-4/35gy | Колодка клеммная JXB-4/35 серая EKF PROxima | шт | B | Руб | 11019
EKFSAK0435 | sak-4-35 | Заглушка для JXB-4-6-10/35 EKF PROxima | шт | B | Руб | 2701
EKFPLCJXBST25 | plc-jxb-st-2.5 | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 EKF PROxima | шт | B | Руб | 1009
EKFPLCJXB435B | plc-jxb-4/35b | Колодка клеммная JXB-4/35 синяя EKF PROxima | шт | B | Руб | 776
EKFPLCEK432 | plc-ek-4/32 | Клемма винтовая ЕК-JXB-4 для заземления EKF | шт | B | Руб | 703
EKFRM4224 | rm4-22-4 | Разъем для реле РM4 22/4 EKF AVERES | шт | B | Руб | 666
EKFRPAT224230AC | rpat-22-4-230AC | Реле промежуточное с кнопкой и мех. Индикацией RPAt 22/4 5A 230В AC EKF AVERES | шт | B | Руб | 561
EKFPLCJXB435RDGY | plc-jxb-4/35RD-gy | Клемма винтовая JXB-4/35RD для плавких вставок 5х20 серая EKF | шт | B | Руб | 505
EKFPLCJXBST254 | plc-jxb-st-2.5-4 | Колодка клеммная пружинная JXB-ST-2.5 31А 4 вывода серая EKF PROxima | шт | B | Руб | 436
EKFKM11611 | km-1-16-11 | Контактор модульный КМ 16А NО+NC (1 мод.) (кол-во в упак.12) | шт | B | Руб | 48
EKFTBS1603P | tb-s-160-3p | Рубильник 160A 3P без рукоятки управления TwinBlock EKF PROxima | шт | B | Руб | 29
EKFTB160250FH | tb-160-250-fh | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 160-250А EKF PROxima | шт | B | Руб | 29
EKFMB2118BAS | mb21-18-bas | Щит распред. навесной ЩРН-18 (350х300х120) IP31 EKF Basic | шт | B | Руб | 29
EKFMCB4763116CPRO | mcb4763-1-16C-pro | Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 16А (C) 4,5kA EKF PROxima | шт | B | Руб | 21
EKFRCBO61PN16C30AAV | rcbo6-1pn-16C-30-a-av | Автомат дифференциальный DVA-6 1P+N 16А (C) 30мА (A) 6кА AVERES | шт | B | Руб | 11
EKFMCCB2CD2AV | mccb-2-CD2-av | AV POWER-2 Электропривод CD2 | шт | B | Руб | 4
5. FKUIK1
FKOSO0250922036 | ОС0000002365 | Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0,25-09 УХЛ3 220/36 | шт | B | Руб | 1
FCOC0000009274 | ОС0000009274 | Трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.4-09 УХЛ 3 220/24 | шт | B | Руб | 6
FKОС0000032835 | ОС0000032835 | Трансформатор тока измерительный Т-0,66 10 ВА 0,5 50/5 S | шт | B | Руб | 17
FKОС0000002200 | ОС0000002200 | Трансформатор тока измерительный Т-0,66 5 ВА 0,5 100/5 S | шт | B | Руб | 6
6. HELUKABEL
HELU10078 | 110566 | Кабель HELUKABEL JZ-500 25х1, 1метр (НУ-100м) | шт | A | Руб | 417
HELU10068 | 110677 | Кабель HELUKABEL JZ-500 7х1, 1метр (НУ-100м) | шт | B | Руб | 100
HELU18041 | 117749 | Кабель TRONIC 20X0.25, | шт | B | Руб | 100
HELU20039 | 228065 | Кабель TRONIC-CY (LiY-CY), 18x0,25 mm² grau | шт | B | Руб | 100
HELU20046 | 232987 | Кабель TRONIC-CY (LiY-CY), 36x0,25 mm² grau | шт | B | Руб | 100
7. HYUNDAI
HY1304000863 | 13.04.000863 | Автоматический выключатель HGD63-M 1PMCS0000C 00010 1 полюс, 10А, ток к.з. 6kA, хар-ка C | шт | B | Руб | 726
HY1304000862 | 13.04.000862 | Автоматический выключатель HGD63-M 1PMCS0000C 00006 1 полюс, 6А, ток к.з. 6kA, хар-ка C (STANDARD) | шт | B | Руб | 210
HY130101000520 | 13.01.01.000520 | Магнитный контактор HGC9 11NS X220 9А 4 кВт при АС3 (380-440В) кат. 220В АC 1НО+1НЗ | шт | B | Руб | 31
HY1304000975 | 13.04.000975 | Автоматический выключатель HGD100S 3PMCS0000C 00080 3 полюса, 80А, ток к.з. 10kA, хар-ка C (STANDARD) | шт | B | Руб | 29
HY130101000526 | 13.01.01.000526 | Тепловое реле HGT18K A1P20S 0.8-1.2A (для HGC 9-18) | шт | B | Руб | 24
HY1304000892 | 13.04.000892 | Автоматический выключатель HGD63-M 3PMCS0000C 00040 3 полюса, 40А, ток к.з. 6kA, хар-ка C | шт | B | Руб | 20
HY130304000331 | 13.03.04.000331 | Крышка клеммная короткая TCF 12GM S3 для HGM50H/L, 125 | шт | B | Руб | 20
HY1304000890 | 13.04.000890 | Автоматический выключатель HGD63-M 3PMCS0000C 00025 3 полюса, 25А, ток к.з. 6kA, хар-ка C | шт | B | Руб | 15
HY130304000304 | 13.03.04.000304 | Наружная рукоятка управления (на щите) TFH 63GP для HGP400/630 | шт | B | Руб | 12
HY130302000512 | 13.03.02.000512 | Автоматический выключатель HGM125H 3PT4S0000C 00125F 100-125A ток к.з. 38kA AC380/415В | шт | B | Руб | 10
HY130303000170 | 13.03.03.000170 | Автоматический выключатель HGP250S-G3PEDS0000C00250 100-250A (ETU-D, LSIG) ток к.з. 85kA AC380/415В | шт | B | Руб | 5
HY130304000329 | 13.03.04.000329 | Монтажное основание TDM 25GM P3 для HGM/HGE160, 250 | шт | B | Руб | 1
HY130304000380 | 13.03.04.000380 | Основание под контактный блок CBBPLATE 10GM для HGM/HGE 50H\L,100,125,250 HGP100,160,250 | шт | B | Руб | 1
HY130101000547 | 13.01.01.000547 | Тепловое реле HGT500K A0500S 300-500A (для HGC300-500, UMC300-500) | шт | B | Руб | 1
HY130304000392 | 13.03.04.000392 | Туннельный зажим под кабель CTB 40GM 3S 2x60-240мм2 для HGM/HGE400 (комплект из 3шт.) | компл | B | Руб | 1
HY1305000065 | 13.05.000065 | Устройство защитного отключения HRC100S 4PG7S0000C00100F 4 полюса, 100A, 300mA (STANDARD) | шт | B | Руб | 1
8. KEAZ
KEAZ248244 | 248244 | Кнопка КМЕ4211м-красный-1но+1нз-цилиндр-IP65-КЭАЗ | шт | B | Руб | 45
KEAZ248267 | 248267 | Переключатель КПЕ2620Р-черный-2но+0нз-ручка-фикс-3поз-IP65 | шт | B | Руб | 84
KEAZ249158 | 249158 | Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2 (Новый) | шт | B | Руб | 252
KEAZ249184 | 249184 | Независимый расцепитель OptiDin BM63-НР230 | шт | B | Руб | 49
KEAZ249249 | 249249 | Выключатель автоматический OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 | шт | B | Руб | 114
KEAZ249252 | 249252 | Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-1C6-10-УХЛ3 | шт | B | Руб | 393
KEAZ253168 | 253168 | Выключатель автоматический ВА47-29-1C4-УХЛ3 | шт | B | Руб | 158
KEAZ253249 | 253249 | Ограничитель перенапряжения ОПН-112-УХЛ4 | шт | B | Руб | 305
KEAZ260501 | 260501 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 (Новый) | шт | B | Руб | 220
KEAZ260515 | 260515 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C6-УХЛ3 (Новый) | шт | B | Руб | 467
KEAZ272363 | 272363 | Блок контактов КМЕ/КПЕ-1НО-КЭАЗ | шт | B | Руб | 88
KUR0120011601300000 | 108586 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | шт | B | Руб | 58
KUR103507 | 103507 | АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 (2P, C16, 30mA) | шт | B | Руб | 91
KUR110364 | 110364 | Держатель ПН2-250-У3 | шт | B | Руб | 99
KUR110534 | 110534 | Клеммник КРЛ-1-УХЛ4-КЭАЗ | шт | B | Руб | 43
KUR110740 | 110740 | Реле перегрузки тепловое РТЛ-1006-2-25А-(1-1,6А)-УХЛ4 | шт | B | Руб | 44
KUR117748 | 117748 | Блок контактов вспомогательный OptiStart HN10 | шт | B | Руб | 56
KUR141485 | 141485 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-1С6-УХЛ3-КЭАЗ | шт | B | Руб | 383
KUR141586 | 141586 | АВДТ с защитой от сверхтоков АД12-22C16-АC-УХЛ4-КЭАЗ (2P, C16, 30mA) | шт | B | Руб | 44
KUR141613 | 141613 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С16-УХЛ3-КЭАЗ | шт | B | Руб | 120
KUR4892800049 | 110676 | Приставка контактная ПКЛ-22 УХЛ4 | шт | B | Руб | 442
KURPN2250250 | 110883 | Плавкая вставка ПН2-250 250А УЗ | шт | B | Руб | 57
AV-KUR0000203 | 102262 | Выключатель автоматический ВА21-29-340010-16А-12Iн-400AC-У3-КЭАЗ | шт | B | Руб | 10
KEAZ291442 | 291442 | Выключатель автоматический OptiMat D250F-TM080-УХЛ3 | шт | B | Руб | 6
KURVR3235B71250250 | 103390 | Выключатель-разъединитель ВР32-35В 71250 250А | шт | B | Руб | 5
KEAZ284284 | 284284 | Кнопка КМЕ4210мС-черный-1но+0нз-цилиндр-IP65-КЭАЗ | шт | B | Руб | 14
KEAZ217224 | 217224 | Контактор ПМ12-100150-100А-220AC-УХЛ4-В-КЭАЗ | шт | B | Руб | 20
9. KLEMSAN
KLMSN304250 | 304250 | AVK35 RD; Клеммник на DIN-рейку 35мм.кв. (серый). | шт | B | Руб | 96
KLMSN5552530 | 5552530 | KKD 2530; Перфорированный короб с крышкой, 25x30 (ШxВ) | м | B | Руб | 18
KLMSN5552540 | 5552540 | KKD 2540; Перфорированный короб с крышкой, 25x40 (ШxВ) | м | A | Руб | 500
KLMSN5552560 | 5552560 | KKD 2560; Перфорированный короб с крышкой, 25x60 (ШxВ) | м | A | Руб | 360
KLMSN5554040 | 5554040 | KKD 4040; Перфорированный короб с крышкой, 40x40 (ШxВ) | м | A | Руб | 260
KLMSN5554060 | 5554060 | KKD 4060; Перфорированный короб с крышкой, 40x60 (ШxВ) | м | A | Руб | 1296
KLMSN5556060 | 5556060 | KKD 6060; Перфорированный короб с крышкой, 60x60 (ШxВ) | м | A | Руб | 528
KLMSN5558060 | 5558060 | KKD 8060; Перфорированный короб с крышкой, 80x60 (ШxВ) Серый, НУ=14х2м | м | B | Руб | 12
KLMSN5558080 | 5558080 | KKD 8080; Перфорированный короб с крышкой, 80x80 (ШxВ) | м | B | Руб | 14
KLMSN304251 | 304251 | Клеммник на DIN-рейку AVK 35 RD син. | шт | B | Руб | 18
KLMSN334210 | 334210 | Клеммник на DIN-рейку AVK 35Т RD земля | шт | B | Руб | 18
KLMSN336220 | 336220 | Клеммник пружинный 2,5 мм.кв., (земля); YBK2,5T (упак 50 шт) | шт | B | Руб | 20
KLMSN326059 | 326059 | Клеммник пружинный 2,5 мм² (серый), 3-х выводной; YBK 2,5E уп 50шт. | шт | B | Руб | 60
KLMSN306229 | 306229 | Клеммник пружинный 2,5 мм² (серый); YBK2,5 уп.100шт | шт | B | Руб | 403
KLMSN446329 | 446329 | Концевой сегмент на клеммники YBK2,5, (серый);NPP YBK2,5 уп.100шт | шт | B | Руб | 51
KLMSN505910 | 505910 | Маркировка (без надписей), DB10/5 1 пластина - 30 шт. | шт | B | Руб | 500
KLSMN49612А | 49612А | Маркировка клеммных групп на KD4 /KD6/ KD6A,(прозр.); ME 1-1 уп.25шт | шт | B | Руб | 14
KLMSN476229 | 476229 | Перемычка для YBK 2,5 UK 2,5/10 | шт | B | Руб | 10
KLMSN474173 | 474173 | Перемычка для AVK35*,(3 полюса);UK35/3 | шт | B | Руб | 19
KLMSN498190 | 498190 | Прозрачная крышка с возм.оплобировки для KD6A, 1метр; KD6A GLASS COVER (уп.10шт) | шт | B | Руб | 4
KLMSN495059 | 495059 | Упор на DIN-рейку MR35, (серый); KD 4 | шт | B | Руб | 58
KLMSN495109 | 495109 | Упор на DIN-рейку MR35, высокий, с возм.устан.крышки и опломбировки, (серый); KD 6A (уп.50шт_ | шт | B | Руб | 124
10. KONTAKTOR
UL7000106 | 7000106 | Авт. выключатель ВА 47-063Про 1П 16А С Icu-4.5kA | шт | B | Руб | 20
UL7000108 | 7000108 | Авт. выключатель ВА 47-063Про 1П 25А С Icu-4.5kA | шт | B | Руб | 7
ULN7000148 | 7000148 | Авт. выключатель ВА 47-063Про 3П 25А С Icu-4.5kA (7000148) | шт | B | Руб | 4
UL1002545 | 1002545 | Авт. выключатель ВА 55-41-340010 1000А 660В | шт | B | Руб | 2
ULN7001122 | 7001122 | Авт. выключатель ВА04-35Про, 3P, 160А, Icu-25kA (250П) | шт | B | Руб | 2
UL7000601 | 7000601 | Автомат дифференциальный АД-063, 2Р, 16А, Idn-30mA, тип А | шт | B | Руб | 7
UL7000600 | 7000600 | Автомат дифференциальный АД-063Про, 2P, 10А, Idn-30mA, тип А | шт | B | Руб | 3
UL7003015 | 7003015 | ВА50-39Про 3п S2 630А 36кА выключатель автоматический 7003015 | шт | B | Руб | 3
UL7004017 | 7004017 | ВА50-43Про 3п S2 630А 50кА 7004017 Автоматический выключатель | шт | B | Руб | 1
UL7000149 | 7000149 | Выключатель автоматический ВА 47-063Про 3Р 32А Icu-4.5kA х-ка С (7000149) | шт | B | Руб | 2
UL7003013 | 7003013 | Выключатель автоматический ВА50-39Про 3P S2 400А Icu-36kA 7003013 | шт | B | Руб | 1
UL7003017 | 7003017 | Выключатель автоматический ВА50-39Про 3п S2 320А 70кА 7003017 | шт | B | Руб | 10
UL7003020 | 7003020 | Выключатель автоматический ВА50-39Про 3п S2 630А 70кА 7003020 | шт | B | Руб | 2
UL7003118 | 7003118 | Комплект зажимов для присоединения 2 кабелей 180-240 мм-240мм2 | шт | B | Руб | 2
ULN7003121 | 7003121 | Комплект расширительных контактов для ВА50-39 Про | шт | B | Руб | 2
ULN7004113 | 7004113 | Межполюсные перегородки (комплект из 2 шт) для ВА50-43Про | шт | B | Руб | 2
11. KVT
KVT48881 | 48881 | Наконечник кабельный ПМ 10-6 (КВТ) медный под пайку | шт | A | Руб | 200
KVT48881 | 48881 | Наконечник кабельный ПМ 10-6 (КВТ) медный под пайку | шт | A | Руб | 100
KVT48880 | 48880 | Наконечник кабельный ПМ 6-6 (КВТ) медный под пайку | шт | A | Руб | 8100
KVT48880 | 48880 | Наконечник кабельный ПМ 6-6 (КВТ) медный под пайку | шт | A | Руб | 100
KVT48877 | 48877 | Наконечник медный ПМ 2.5-4 (пайка) КВТ | шт | A | Руб | 300
KVT66616 | 66616 | Наконечник медный ПМ 2.5-6 (пайка) КВТ | шт | A | Руб | 5400
KVT66616 | 66616 | Наконечник медный ПМ 2.5-6 (пайка) КВТ | шт | A | Руб | 98
KVT66617 | 66617 | Наконечник медный ПМ 6-8 (пайка) КВТ | шт | A | Руб | 2400
KVT66692 | 66692 | Наконечник ТМЛ-У 35-6 узкий | шт | A | Руб | 25
KVT66693 | 66693 | Наконечник ТМЛ-У 50- 6 (КВТ) | шт | A | Руб | 65
KVT66695 | 66695 | Наконечник ТМЛ-У 70- 8 (КВТ) | шт | A | Руб | 292
KVT66696 | 66696 | Наконечник ТМЛ-У 95- 8 (КВТ) | шт | A | Руб | 110
KVT54698 | 54698 | Муфта кабельная 1ПКВТ -10- 150/240 | шт | B | Руб | 12
KVT67045 | 67045 | Наконечник болтовой 2НБП-150/240 | шт | B | Руб | 15
EM-NK10060500 | 40832 | Наконечник кабельный медн. луженый 10-6-5 (КВТ Калуга) | шт | B | Руб | 200
EM-NK10085500 | 40834 | Наконечник кабельный медн. луженый 10-8-5 (КВТ Калуга) | шт | B | Руб | 700
KVT40899 | 40899 | Наконечник медный луженый ТМЛ 95-10-16 | шт | B | Руб | 71
KVT40900 | 40900 | Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-16 | шт | B | Руб | 36
KVT79433 | 79433 | Наконечник НШВИ 0.25- 8 | шт | B | Руб | 2600
KVT49623 | 49623 | Разъем плоский РППИ-М 2,5-(6,3) | шт | B | Руб | 100
12. MEANDR
MNDRRVORU15ACDC24 | 4640016932887 | Реле времени РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | шт | B | Руб | 27
MNDRRVO1MACDC24AC230 | 4640016936885 | Реле времени РВО-1М АСDС24/AC230 В УХЛ4 | шт | B | Руб | 4
MNDR4640016930685 | 4640016930685 | Реле времени РВО-26 0.1с-9.9мин AC/DC 24-240В УХЛ4 (РВО-26 ACDC24-240В) | шт | B | Руб | 4
MNDR4640016930685 | 4640016930685 | Реле времени РВО-26 0.1с-9.9мин AC/DC 24-240В УХЛ4 (РВО-26 ACDC24-240В) | шт | B | Руб | 28
RLVRVF02M | 4640016932559 | Реле выбора фаз РВФ-02 АС230В УХЛ4 | шт | B | Руб | 1
MNDR4680019912455 | 4680019912455 | Реле контроля напряжения РКН-1-1-15М УХЛ4 | шт | B | Руб | 15
MNDR4680019912455 | 4680019912455 | Реле контроля напряжения РКН-1-1-15М УХЛ4 | шт | B | Руб | 6
MNDR4680019912455 | 4680019912455 | Реле контроля напряжения РКН-1-1-15М УХЛ4 | шт | B | Руб | 6
MNDEL11M15 | 4640016933174 | Реле контроля трехфазного линейного напряжения ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 | шт | B | Руб | 8
MNDMRP4230ACDC | 4640016935314 | Реле МРП-4 ACDC230В УХЛ4, 2ПК + НО, Iкомут.макс 8А | шт | B | Руб | 14
MNDRKN31515 | 4640016933945 | Реле РКН-3-15-15 АС230В/АС400В УХЛ4 | шт | B | Руб | 67
MNDRRKN32115230 | 4640016934058 | Реле РКН-3-21-15 АС230В/АС400В УХЛ2 | шт | B | Руб | 4
MNDRRKFM05115 | 4640016934683 | Реле РКФ-М05-1-15 АС400В УХЛ4 | шт | B | Руб | 14
MNDRTM01115220 | 4640016939183 | Реле РТ-М01-1-15 АС230В УХЛ4 | шт | B | Руб | 2
MNDRRT40U | 4640016934225 | Реле тока РТ-40У УХЛ4 | шт | B | Руб | 11
MNDRRT40U | 4640016934225 | Реле тока РТ-40У УХЛ4 | шт | B | Руб | 5
MNDRRT40U | 4640016934225 | Реле тока РТ-40У УХЛ4 | шт | B | Руб | 3
MNDUZM51MUHL4 | 4640016931958 | Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М УХЛ4 | шт | B | Руб | 3
MND4680019911656 | 4680019911656 | Фотореле ФР-М01-1-15 АСDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком ФД-3-1 | шт | B | Руб | 1
MND4680019911656 | 4680019911656 | Фотореле ФР-М01-1-15 АСDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком ФД-3-1 | шт | B | Руб | 3
MND4640016935888 | 4680019911687 | Фотореле ФР-М02 AC230B УХЛ4 с датчиком | шт | B | Руб | 1
13. OWEN
OWNMTB2BGZ112 | MTB2-BGZ112 | Переключатель с ключом 2 положения 1NO, 1 выемка, с фиксацией MTB2-BGZ112 | шт | B | Руб | 201
OWNMTB2BDZ112 | MTB2-BDZ112 | MTB2-BDZ112 Переключатель, короткая ручка, черный, 2 положения 1NO, с фиксацией | шт | B | Руб | 186
OWNPRM2201 | ПРМ-220.1 | Модуль расширения ПРМ-220.1 | шт | B | Руб | 185
OWNPR200220110 | ПР200-220.1.1.0 | Программируемое реле ПР200-220.1.1.0 | шт | B | Руб | 63
OWNMT22S13 | MT22-S13 | Сигнальная лампа, зеленый, 24V AC/DC IP65 MT22-S13 | шт | B | Руб | 56
OWNMTB2BE11 | MTB2-BE11 | MTB2-BE11 Блок-контакт, 1NO | шт | B | Руб | 44
OWNITP113L | ИТП-11.ЗЛ | ИТП-11.ЗЛ Индикатор токовой петли | шт | B | Руб | 33
OWNPR100241208031 | ПР100-24.1208.03.1 | Программируемое реле ПР100-24.1208.03.1 | шт | B | Руб | 30
OWNMT22S33 | MT22-S33 | Сигнальная лампа, зеленый, 220V AC/DC IP65, MT22-S33 | шт | B | Руб | 22
OWNMTB2BS54 | MTB2-BS54 | Головка грибовидная возврат поворотом, красный, O40 мм, мет. MTB2-BS54 | шт | B | Руб | 19
OWNMTB2ВZ14 | MTB2-BZ14 | Основание с блок-контактом, 2NC, мет. MTB2-BZ14 | шт | B | Руб | 17
OWNDTC014RT100V32563 | ДТС014-РТ100.В3.25/6,3 | Термопреобразователь сопротивления ДТС014-РТ100.В3.25/6,3 | шт | B | Руб | 17
OWNMTB2F03 | MTB2-F03 | Защитный кожух-рамка, желтый, 60 мм MTB2-F03 | шт | B | Руб | 17
OWNMTB2BAZ113 | MTB2-BAZ113 | Кнопка плоская зеленая, 1NO, металл, MTB2-BAZ113 | шт | B | Руб | 16
OWNMV11022032 | МВ110-220.32ДН | МВ110-220.32ДН модуль ввода дискретных сигналов | шт | B | Руб | 16
OWNBP60A24 | БП60А-24 | Блок питания БП60А-24 | шт | B | Руб | 15
OWNMTB22BAZ112 | MTB2-BAZ112 | Кнопка плоская, 1NO, черная MTB2-BAZ112 | шт | B | Руб | 13
OWNPR1002301208010 | ПР100-230.1208.01.0 | Програмируемое реле ПР100-230-1208.01.0, 230, 50Гц | шт | B | Руб | 13
OWNPLK21003CS | ПЛК210-03-CS | Программируемый логический контроллер ПЛК210-03-CS | шт | B | Руб | 1
14. SAFPLAST
SAFNOV03PRM2 |  | Novattro Guard монолит.поликарбонат 3мм толщина, UV-защ, прозрач, 2,05х3,05м | кв.м | A | Руб | 401
15. TEXNOENERGO
TEXPCH4TM05MD05 | ПСЧ-4ТМ.05МД.05 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МД.05 5(10)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 0,5S/1,0 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 11
TEXPSCH4TM05MD23 | ПСЧ-4ТМ.05МД.23 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МД.23 5(80)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 1,0/2,0 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 1
TEXPCH4TM05MK04 | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.04 5(10)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 0,5S/1,0 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 10
TEXPCH4TM05MK05 | ПСЧ-4ТМ.05МК.05 | Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.05 5(10)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 0,5S/1,0 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 10
TEXSET4TM02M15 | СЭТ-4ТМ.02М.15 | Счетчик СЭТ-4ТМ.02М.15, 5(10)А, 3*(120-230)/(208-400)В, кл.т.0,5s/1, оптопорт+RS-485 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 27
TEXSET4TM03M08 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.08 5(10)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 0,2S/0.5 2*RS-485 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 2
TEXSET4TM03M09 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09 5(10)А, 3x(120-230)/(208-400)В, кл.т 0,5S/1,0 2*RS-485 (ТехноЭнерго) | шт | B | Руб | 81